## List1
TROŠKOVNIK Građevinski radovi – demontaža stolarije i uređenje otvora u prostoru ZICER
R.BR | NAZIV STAVKE | OPIS STAVKE | KOLIČINA | CIJENA BEZ PDV-a | PDV
1 | Demontaža postojećih vrata i priprema otvora – sjeverni ulaz | Uklanjanje postojećih vrata, okvira i pripadajućih elemenata na sjevernom ulazu objekta ZICER-a. Pripremni građevinski radovi uključuju čišćenje otvora, nivelaciju podloge, eventualno popunjavanje manjih oštećenja zida i pripremu otvora za montažu nove stolarije. Radovi se izvode sukladno projektnoj dokumentaciji i tehničkim specifikacijama, uz poštivanje sigurnosnih i građevinskih standarda. Stavka uključuje odvoz i zbrinjavanje demontiranog materijala na lokaciju odlaganja definiranu naručiteljem. Mjerna jedinica: komad (1 ulaz) ili m² otvora – prema stvarnoj dimenziji otvora (prikaz u specifikaciji) i dogovoru s naručiteljem. | 1kpl
2 | Demontaža postojećih vrata i priprema otvora – južni ulaz | Uklanjanje postojećih vrata, okvira i pripadajućih elemenata na sjevernom ulazu objekta ZICER-a. Pripremni građevinski radovi uključuju čišćenje otvora, nivelaciju podloge, eventualno popunjavanje manjih oštećenja zida i pripremu otvora za montažu nove stolarije. Radovi se izvode sukladno projektnoj dokumentaciji i tehničkim specifikacijama, uz poštivanje sigurnosnih i građevinskih standarda. Stavka uključuje odvoz i zbrinjavanje demontiranog materijala na lokaciju odlaganja definiranu naručiteljem. Mjerna jedinica: komad (1 ulaz) ili m² otvora – prema stvarnoj dimenziji otvora (prikaz u specifikaciji) i dogovoru s naručiteljem. | 1kpl
3 | Montaža nove stolarije – sjeverni ulaz | Ugradnja nove stolarije (vrata i okviri) na sjevernom ulazu objekta ZICER-a, sukladno priloženoj slici i tehničkoj specifikaciji. Stavka uključuje: postavljanje okvira i krila vrata, pričvršćivanje prema građevinskoj konstrukciji, brtvljenje i nivelaciju, prilagodbu otvora prema novoj stolariji, sve potrebne manje građevinske radove za ispravno postavljanje stolarije. Materijal uključuje: nova stolarija prema tehničkoj specifikaciji (okviri, krila vrata, okovi i pribor). Radovi uključuju: rukovanje, montažu, pričvršćivanje, završnu obradu i čišćenje prostora nakon montaže. Stavka uključuje sve potrebne radove i materijal za pravilno i funkcionalno postavljanje stolarije, sukladno standardima i propisima. | 1kpl
4 | Montaža nove stolarije – južni ulaz | Ugradnja nove stolarije (vrata i okviri) na južnom ulazu objekta ZICER-a, sukladno priloženoj slici i tehničkoj specifikaciji. Stavka uključuje: postavljanje okvira i krila vrata, pričvršćivanje prema građevinskoj konstrukciji, brtvljenje i nivelaciju, prilagodbu otvora prema novoj stolariji, sve potrebne manje građevinske radove za ispravno postavljanje stolarije. Materijal uključuje: nova stolarija prema tehničkoj specifikaciji (okviri, krila vrata, okovi i pribor). Radovi uključuju: rukovanje, montažu, pričvršćivanje, završnu obradu i čišćenje prostora nakon montaže. Stavka uključuje sve potrebne radove i materijal za pravilno i funkcionalno postavljanje stolarije, sukladno standardima i propisima. | 1kpl
5 | Priprema i zamjena oštećenih prozora u dvorani za društveno poduzetništvo | Uklanjanje postojećih prozora, okvira i pripadajućih elemenata na prostoru dvorane društveno poduzetništvo.. Pripremni građevinski radovi uključuju čišćenje otvora, eventualno popunjavanje manjih oštećenja zida i pripremu otvora za montažu nove stolarije. Radovi se izvode sukladno projektnoj dokumentaciji i tehničkim specifikacijama, uz poštivanje sigurnosnih i građevinskih standarda. Stavka uključuje odvoz i zbrinjavanje demontiranog materijala na lokaciju odlaganja definiranu naručiteljem. | 1kpl
UKUPNO SVE STAVKE BEZ PDV-a
PDV ILI NAZNAKA DA SE PRIMJENJUJE PPO:
UKUPNO